Les réponses aux questions soulevées dans ce document sont obligatoires.

1	ELEMENTS D’APPRECIATION DES CANDIDATURES	2

2	CONTEXTE GENERAL	3

2.1	Synthèse du projet	3

2.2	Cadre général de l’opération	4

2.2.1	Montage juridique	4

2.2.2	Historique de la Délégation (le cas échéant)	4

2.2.3	Description du site et des moyens actuels et futurs de production	4

2.2.4	Justification du choix de la biomasse énergie et études de montage du projet	5

2.2.5	Description actions et études énergétiques réalisées	5

2.2.6	Description des besoins thermiques	5

2.2.7	Calendrier	6

3	DESCRIPTIF BIOMASSE ENERGIE	6

3.1	Dimensionnement de la solution biomasse énergie	6

3.2	Description technique de l’installation	7

3.3	Approvisionnement en biomasse	8

3.3.1	Caractéristiques des combustibles utilisés et aire d’approvisionnement	8

3.3.2	Fournisseurs	8

3.3.3	Logistique et transport	8

3.4	Qualité de l’air	9

3.4.1	Relevé de mesures de la sonde la plus proche sur 3 ans	9

3.4.2	Localisation des établissements à risque dans le périmètre proche du projet	9

3.4.3	Zone PPA	9

3.4.4	Traitement des fumées	10

3.5	Valorisation des cendres	10

4	VOLET ECONOMIQUE	10

4.1	Montant d’investissement	10

4.2	Charges d’exploitation	11

4.3	Prix de la chaleur vendue / impact positif de la subvention	11

4.4	Montage financier	12

5	Récapitulatif des pièces à fournir	13

# ELEMENTS D’APPRECIATION DES CANDIDATURES

Les  critères généraux d’appréciation des candidatures, tels qu’ils sont décrits dans le règlement d’intervention, sont rappelés ci-dessous :

- Critères relatifs à la qualité de l’opération ;

- Critères relatifs à la qualité du montage de l’opération ;

- Critères spécifiques de l’appel à projet :

  - Pour les opérations d’installation de production de chaleur et/ou d’électricité à base d’énergies renouvelables et raccordée à des réseaux de chaleur :

    - Justification du choix de la source d’énergie renouvelable mise en place au regard des potentiels du territoire

    - Analyse économique permettant de rendre le coût de la chaleur renouvelable compétitif

    - Critères de performance des installations et en particulier :

      - Pour la biomasse (combustion et méthanisation)

        - Qualité du plan d’approvisionnement des projets

  - Pour les opérations de création ou d’extension de réseau de chaleur et de froid alimentés par des sources d’énergies renouvelables et de récupération :

    - Effet de la subvention : diminution du tarif de vente, diminution des frais de raccordement des abonnés à raccorder

En complément des éléments communs à tous les projets rappelés ci-dessus, les projets de chaufferies biomasse seront examinés au travers des cibles suivantes :

| Eléments d’appréciation et cibles |  |
| --- | --- |
| NIVEAU DE MATURITE | Avancement du projet : stade étude de faisabilité |
|  | autorisations administratives ICPE et PC : récépissé de dépôt |
| PERFORMANCE ENERGETIQUE DE L'INSTALLATION | Justification du choix de la biomasse énergie : étude ENRchoix faite |
|  | Performance énergétique des bâtiments, démarche préalable d'économie d'énergie |
|  | Rendement thermique de l’installation : 85 % minimum recommandé |
|  | Taux de couverture des besoins par la biomasse |
|  | Nombre d'heures de fonctionnement à plein régime |
|  | Optimisation énergétique de l'installation |
| PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE DE L’INSTALLATION | Réduction / maitrise des émissions de poussières et autres polluants |
|  | Substitution énergie fossile (tep/an) et émissions directes d’équivalent CO2 évitées (tCO2e/an) |
|  | Actions permettant de diminuer l’empreinte carbone et les émissions de polluants atmosphériques |
|  | Valorisation des cendres |
| PERFORMANCE ECONOMIQUE DE L’INSTALLATION | Efficience de l’aide publique en €/tep sur 20 ans |
|  | Prix du combustible biomasse (€ HT/MWh PCI) |
|  | Prix de vente de la chaleur, impact des aides publiques sur la baisse de tarif de la chaleur |
|  | Taux de Rentabilité Interne (TRI) du projet 20 ans |
|  | Nombre d’emplois pérennes créés |
| DURABILITE DES APPROVISIONNEMENTS | Etude de la concurrence d'usage |
|  | Implication dans la filière forêt-bois francilienne |
|  | Engagement et capacité des fournisseurs |
|  | Taux de plaquettes forestières |
|  | Part de l’approvisionnement certifié PEFC/FSC ou autre |
|  | Diminution de l’empreinte carbone et des polluants atmosphériques de la logistique liée à l’approvisionnement (transport notamment) |

# CONTEXTE GENERAL

## Synthèse du projet

Insérer un résumé du contexte local de l’opération mettant en avant les points forts/clefs et éventuellement les points faibles avec les réponses apportées (ce paragraphe doit permettre d’avoir une vision globale du dossier)

Exemple :

ENVIRONNEMENT :

Substitution direct d’énergie fossile par une énergie renouvelable locale, PCET,…

Maitrise de l’impact du projet en matière de qualité de l’air par la mise en œuvre de mesures primaires (professionnalisation de l’exploitation, maitrise de la combustion) et secondaires (mise en œuvre des meilleures technologies disponibles de traitement des fumées) …

ECONOMIE :

Projets majoritairement dans le secteur du logement social particulièrement…

Diminution du prix de la chaleur pour les usagers du réseau avec une évolution maîtrisée dans le temps…

Le projet fait appel à des compétences disponibles localement (notamment pour l’approvisionnement et l’exploitation, mais aussi lors de la phase de réalisation)…

SOCIETE :

L’essentiel des retombées économiques sera local (emploi, CA) et favorisera les usagers en diminuant leur facture énergétique…

Le projet fait appel à une ressource disponible à l’échelle inter-régionale, en substitution d’énergies fossiles importées

Il s’agit d’un projet structurant à l’échelle du territoire, intégré dans une réflexion globale sur la gestion des utilités énergétiques…

Mise en place d’un outil de production et de distribution d’énergie commun, qui fédère le territoire de la ville…

## Cadre général de l’opération

### Montage juridique

Schéma et historique du montage juridique : Un synoptique ou descriptif présentant l'identification, les rôles et relations des intervenants sur les unités de productions et réseau de chaleur associés le cas échéant :

- Entité délégante ou collectivité,

- Exploitant de la production,

- Exploitant du réseau de chaleur,

- Type de Contrat : DSP entre la collectivité et le délégataire, Régie, …

- Type d’abonnés et relations avec le délégataire,

- …

### Historique de la Délégation (le cas échéant)

Insérer un descriptif succinct de l’historique de la DSP : échéances de la DSP, protocole d’accord, avenants de DSP, rapport de contrôle annuel de DSP.

### Description du site et des moyens actuels et futurs de production

Insérer un descriptif succinct du site actuel et du futur site : équipements, combustibles, consommateurs d’énergie.

|  |  | Situation actuelle | Situation future (intégrant le projet biomasse) | Différence vs situation actuelle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Combustible Biomasse | Production Biomasse MWh/an |  |  |  |
|  | Consommation MWh entrée chaudière |  |  |  |
|  | Rendement chaudière biomasse (%) |  |  |  |
|  | Puissance biomasse MW |  |  |  |
|  | mixité MWh/an % |  |  |  |
| Combustible appoint (à spécifier) | Production appoint MWh |  |  |  |
|  | Consommation MWh entrée chaudière |  |  |  |
|  | Rendement chaudière appoint |  |  |  |
|  | Puissance appoint MW |  |  |  |
|  | mixité MWh/an % |  |  |  |
| Total | Total production (si réseau de chaleur = chaleur injectée) |  |  |  |
|  | Total production EnR&R (si réseau de chaleur = chaleur EnR&R injectée) |  |  |  |
|  | Puissance totale |  |  |  |
|  | Taux EnR |  |  |  |
|  | CO2 évité (tonnes/an) : réf. GN (base carbone ADEME) : 0,204 tCO2e/MWh PCI |  |  |  |
|  | Commentaires - détails complémentaires |  |  |  |

### Justification du choix de la biomasse énergie et études de montage du projet

Indiquer le / les bureaux d’études ayant réalisés les études de faisabilités du projet, ainsi que l’AMO éventuel.

Reprendre les conclusions de la partie de l’étude de faisabilité relative au choix de l’énergie bois vis-à-vis des autres sources d’énergie : géothermie, chaleur fatale, etc.

- Dans le cas d’un projet avec réseau de chaleur :

Décrire les démarches réalisées dans le cadre de l’étude de faisabilité ou du schéma directeur.

### Description actions et études énergétiques réalisées

Décrire les actions d’économie d’énergie déjà mises en œuvre (calendrier, patrimoine visé, …) :

Indiquer le gain d'énergie thermique associé pris en compte dans le dimensionnement en MWh/an :

Décrire les démarches d'économie d'énergie prévues (calendrier, patrimoine visé, …) :

Indiquer le gain d'énergie thermique associé et pris en compte dans le dimensionnement en MWh/an :

### Description des besoins thermiques

- Dans le cas d’un projet de réseau de chaleur :

Décrire les besoins énergétiques futurs du projet sur lesquels sera dimensionnée la solution biomasse, et le réseau de chaleur dans sa globalité.

| N° Sous station | Maître d'ouvrage | Bâtiment | Neuf/ existant | Date de raccordement prévue | Type de bâtiment | Eq. Logement | Surface chauffée (m2) | Besoins avant réhabilitation / démarches énergétique MWh | Besoins après réhabilitation / démarches énergétique MWh pris en compte pour le dimensionnement | dont Besoins chauffage | dont Besoins ECS | P Souscrite kW | Besoins / m2 | Classe énerg. (A, B, C, …) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAUX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Insérer un graphique de répartition des besoins part type d’usager (tertiaire, santé, éducation, logement …) en % des MWh/an consommés.

Exemple :

- Dans le cas d’une chaufferie dédiée :

Décrire les besoins énergétiques futurs du projet sur lesquels sera dimensionnée la solution biomasse :

| Activités (process, chauffage/ECS, …) | Besoins avant démarche d'économie d'énergie (MWh/an) | Besoins après démarche d'économie d'énergie (MWh/an) pris en compte pour le dimensionnement |
| --- | --- | --- |
| TOTAUX |  |  |

- Dans les deux cas :

Décrire l’évolution des besoins dans le cas d’une montée en puissance progressive de l’installation.

### Calendrier

Indiquer les grandes étapes du projet ainsi que les dates prévisionnelles clés suivantes :

- Obtention du permis de construire et des autorisations administratives (ICPE etc.)

- Démarrage travaux :

- Réception de la chaufferie :

- Réception des réseaux de chaleur :

- Raccordement des différentes tranches :

# DESCRIPTIF BIOMASSE ENERGIE

## Dimensionnement de la solution biomasse énergie

Détailler le dimensionnement des équipements biomasse et d’appoint / secours : études énergétiques préalables, synoptiques, monotones (puissance appelée en fonction du temps et indiquant les différents modes de production énergétique : biomasse, appoints), …

Insérer la monotone du projet.

## Description technique de l’installation

Descriptif technique synthétique des éléments constituant l’installation : stockage, convoyage, foyer, chaudière, caractéristiques du fluide produit, économiseur, condenseur, technologie de traitement de fumées, nombre de jours d’autonomie du silo…

Mettre en valeur les innovations et préciser le nom des principaux équipementiers pressentis pour le projet.

Indiquer la catégorie ICPE de la chaufferie.

- Dans le cas d’un projet de réseau de chaleur :

Efficacité énergétique et optimisation de la conception et la gestion du réseau de chaleur :

Prise en compte des points suivants :

  - Température de distribution la plus basse possible pour les opérations neuves et en réhabilitation lorsque que les émetteurs peuvent être en basse température.

  - Température de retour la plus basse possible pour les réseaux alimentés par de la géothermie ou une source de chaleur basse température : tri-tube, cascade en sous-station, mesures incitatrices auprès des abonnés pour qu'ils maîtrisent la température de leurs retours, etc.

  - Utilisation de pompe à débit variable : Variation du débit en fonction des besoins en sous-station, prise en compte de l'inertie du réseau

  - Variation de température de départ

  - Réglage individuel par sous station, pilotage des sous-stations par GTC

  - Les choix concernant l’isolation thermique des réseaux

  - Optimisation du rendement de distribution : renouvellement de portions de réseau présentant des fuites (impact sur la consommation d'eau), mise en œuvre de détection de fuite sur les réseaux

  - Une étude spécifique de faisabilité pour la mise en place de Systèmes de stockages de chaleur visant à effacer des consommations d'appoint fossile et/ou optimiser les productions EnR&R.

Type : Sensible par hydro-accumulation

Technologie : Réservoir sensible aérien ou enterré / Réservoir de type « thermocline » / Stockage en fosse.

Fonction : Stockage horaire/ journalier/ hebdomadaire /multifonction

Cette étude analysera les avantages/inconvénients, techniques, économiques et environnementaux de la solution de stockage.

## Approvisionnement en biomasse

Joindre le plan d’approvisionnement à travers l’outil Excel fourni « AAPFEDER ENR annexe technique chaufferies ».

### Caractéristiques des combustibles utilisés et aire d’approvisionnement

Compléter le tableau synthétique suivant :

| COMBUSTIBLE(S) BIOMASSE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consommation biomasse annuelle entrée chaudière (MWh PCI/an) |  |  |  |  |
| Consommation biomasse annuelle entrée chaudière (t/an) |  |  |  |  |
| Nature du combustible | Part de l'approvision-nement (% PCI) | Part de l'approvisionnement (MWh PCI) | Régions d'origine de l'approvisionnement par type de combustible | Part de l'approvisionnement par région et par type de combustible (% PCI) |
| Plaquettes forestières (Cf. réf 2008-1A-PF) |  |  |  |  |
| Plaquettes forestières (Cf. réf 2008-1B-PF) |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Part minimum de bois certifiés (PEFC, FSC, ou équivalent) en Plaquettes forestières (catégorie du référentiel 2008-1A-PF) |  |  |  | % |

### Fournisseurs

Détailler succinctement les fournisseurs envisagés, les contrats d’approvisionnement et indiquer le prix moyen de la biomasse en €/MWh PCI.

Détailler succinctement les implications éventuelles dans des projets de mobilisation de bois supplémentaires (Dynamic Bois).

Joindre les contrats d’approvisionnement ou lettre d’engagement et les attestations le cas échéant FSC et PEFC.

Le candidat pourra également joindre à son dossier tout document pertinent démontrant sa capacité à appréhender à long terme l’approvisionnement de son installation.

### Logistique et transport

Présenter un descriptif des modes de transport envisagés et des distances moyennes d’approvisionnement par type de combustible. Détailler l’organisation logistique de son approvisionnement et décrire tout élément permettant de lever les difficultés liées à la capacité de mobilisation réelle et contribuant à la structuration de filières d’approvisionnement.

Est demandé un schéma d’organisation logistique de l’approvisionnement précisant de manière la plus détaillée possible le parcours du combustible depuis son lieu d’origine jusqu’à la chaufferie, en passant par les plateformes éventuelles (voir modèle ci-dessous).

## Qualité de l’air

### Relevé de mesures de la sonde la plus proche sur 3 ans

| Relevé de mesures de la sonde la plus proche : Les données sont disponibles auprès de l’AASQA locale (site internet) |  | Moyenne annuelle | Nombre de jours de dépassements du seuil d’alerte |
| --- | --- | --- | --- |
| Année N-1 | PM10 μg/m3 |  |  |
|  | NOx μg/m3 |  |  |
| Année N-2 | PM10 μg/m3 |  |  |
|  | NOx μg/m3 |  |  |
| Année N-3 | PM10 μg/m3 |  |  |
|  | NOx μg/m3 |  |  |

| Préciser la représentativité de la sonde vis-à-vis de la zone où est situé le projet | Station : ... Typologie : … |
| --- | --- |

### Localisation des établissements à risque dans le périmètre proche du projet

Préciser l’existence d’établissements recevant du public à risque (en particulier bâtiments scolaires, de santé) qui seraient situés dans un rayon de moins de 500 m du projet de chaufferie et mentionner si la présence éventuelle de population à risque a été prise en compte dans le projet.

| Liste des ERP sensibles à proximité de la chaufferie | Type ERP | distance / chaufferie (m) | Sous vent dominant |
| --- | --- | --- | --- |
| ERP sensible 1 |  |  | NON |
| ERP sensible 2 |  |  | OUI |
| … |  |  |  |

Insérer une carte au 1/25 000ème (orientation nord) où l’on visualise ces établissements et le rayon de 500 m autour de la chaufferie.

Insérer une rose des vents de la commune où est situé le projet.

### Zone PPA

| Projet situé dans le PPA de : | Région Ile-de-France |
| --- | --- |
| Préciser les exigences liées à ce PPA : | Exemple : abaissement de la VLE poussière à … |

A titre indicatif : texte en vigueur PPA au mois de juillet 2017 : Arrêté n° 2013 084-0002 du 25 mars 2013, consolidé le 28 octobre 2015.

Plus d’informations sur le PPA Ile-de-France : https://www.maqualitedelair-idf.fr/

### Traitement des fumées

Présenter la technologie de traitement des fumées mise en œuvre par chaudière (système, marque, performances).

Présenter les performances prévisionnelles du projet avec les valeurs limites d’émission :

| Polluants (mg/Nm3 à 6% d'O2) | Valeur d'émission engagement constructeur | VLE réglementaire |
| --- | --- | --- |
| Poussières totales |  |  |
| NOx |  |  |
| SOx |  |  |
| COV |  |  |
| A compléter |  |  |

Pour les chaufferies de puissance inférieure au seuil de la réglementation mais supérieure à 70 kW, le porteur de projet devra vérifier que la chaudière biomasse est bien référencée dans la « base de données des chaudières petites et moyennes puissances éligibles au Fonds Chaleur », ou certifier la mise en place de systèmes de filtration très performants de type Electrofiltre ou Filtre à manches.

Préciser les normes et labels de qualité du matériel retenu.

## Valorisation des cendres

Préciser la quantité annuelle attendue, la solution retenue pour la valorisation des cendres et les démarches associées (ex : plan d’épandage).

# VOLET ECONOMIQUE

Joindre le compte d’exploitation prévisionnel selon le modèle fourni : outil Excel « AAPFEDER ENR annexe technique chaufferies ».

## Montant d’investissement

Fournir les devis associés aux montants d’investissement.

Ce tableau servira de base pour les paiements de la subvention accordée, pouvant conduire à des réajustements (à la baisse) selon les coûts réels constatés ; c’est pourquoi il vous est demandé de renseigner le plus justement possible le coût des travaux.

| Postes d’investissement |  | Coûts totaux € HT | Montants éligibles proposés (à justifier) € HT | Taux de TVA (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUCTION THERMIQUE | Bâtiment chaufferie et silo de stockage |  |  |  |
|  | Générateur de chaleur biomasse et système d'alimentation automatique |  |  |  |
|  | Générateur d'appoint |  |  |  |
|  | Traitement des fumées |  |  |  |
|  | Installation électrique et hydraulique associée au générateur |  |  |  |
|  | Ingénierie |  |  |  |
|  | Autres (à préciser) |  |  |  |
|  | Sous total Production en €HT |  |  |  |
| Investissement total projet éligible en € HT |  |  |  |  |
| Autres postes non-éligibles : |  |  |  |  |
| Investissement total projet éligible + non-éligible en € HT |  |  |  |  |

## Charges d’exploitation

| Charges d’exploitation annuelle (1) |  |
| --- | --- |
| P1 € HTR |  |
| P'1 € HTR |  |
| P2 (charges salariales comprises) € HTR |  |
| P3 € HTR |  |

(1) :	P1 : coût de la fourniture du ou des combustibles

P’1 : coût de l’électricité utilisée mécaniquement pour assurer le fonctionnement des installations primaires

P2 : coût des prestations de conduite, de l’entretien, montant des redevances et frais divers

P3 : coût gros entretien, renouvellement

## Prix de la chaleur vendue / impact positif de la subvention

| Aide publique (ADEME + Région) demandée |  |
| --- | --- |
| Aide publique (FEDER) demandée |  |
| Aide publique en € /tep sur 20 ans |  |

S’il y a vente de chaleur, détailler l’impact positif de l’aide pour l’abonné et la répercussion sur l’usager conformément à la méthode fonds chaleur. « Les aides devront avoir un impact positif pour l'usager/abonné.  Pour les réseaux de chaleur, cet impact devra faire l’objet d’un engagement chiffré du pétitionnaire, porté à la connaissance de la collectivité, l’ambition est que la collectivité veille à la répercussion de cette baisse de l'abonné vers l'utilisateur final ».

Préciser les puissances mises en jeu, permettant de calculer le R2 en €TTC/MWh pour obtenir le prix total.

| Taux d'aide | Montant de l'aide | Prix de vente moyen de la chaleur € HT / MWh | Prix de vente moyen de la chaleur € TTC / MWh | R1 moyen € TTC/MWh | R2 moyen € TTC/MWh | R2sub € TTC/MWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100% |  |  |  |  |  |  |
| 95% |  |  |  |  |  |  |
| 90% |  |  |  |  |  |  |
| 85% |  |  |  |  |  |  |
| 80% |  |  |  |  |  |  |
| 75% |  |  |  |  |  |  |
| 70% |  |  |  |  |  |  |
| 65% |  |  |  |  |  |  |
| 60% |  |  |  |  |  |  |
| 55% |  |  |  |  |  |  |
| 50% |  |  |  |  |  |  |
| 45% |  |  |  |  |  |  |
| 40% |  |  |  |  |  |  |
| 35% |  |  |  |  |  |  |
| 30% |  |  |  |  |  |  |
| 25% |  |  |  |  |  |  |
| 20% |  |  |  |  |  |  |
| 15% |  |  |  |  |  |  |
| 10% |  |  |  |  |  |  |
| 5% |  |  |  |  |  |  |
| 0% |  |  |  |  |  |  |
| Prix avant opération si réseau existant |  |  |  |  |  |  |

R1 : part fixe : couvre l’achat de combustible

R2 : part fixe = R21 + R22 + R23 +R24

R21 : charges d’électricité pour assurer la production et la distribution de la chaleur

R22 : charges de conduite et petit entretien des installations

R23 : charges de gros entretien et de renouvellement des installations

R24 : charges de financement

## Montage financier

Le candidat précisera le type de montage financier envisagé pour le projet (fonds propre, emprunts, crédit-bail, …) ainsi que l’organisation des acteurs sur les plans juridique et financier. Il précisera si les subventions sont sollicitées ou obtenues.

| Financeurs | Montants financés en € | % / coût total opération | Sollicité / obtenu |
| --- | --- | --- | --- |
| Subvention ADEME | € |  |  |
| Subvention Région | € |  |  |
| Subvention FEDER | € |  |  |
| Subvention autre | € |  |  |
| Total subventions publiques | € |  |  |
| Total financement public | € |  |  |
| Montant du financement bancaire | € |  |  |
| Emprunt intra groupe | € |  |  |
| Autofinancement | € |  |  |
| TOTAL | € | 100% |  |

# Récapitulatif des pièces à fournir

|  | Eléments à fournir par le porteur de projet | Modèle fourni |
| --- | --- | --- |
| FORMULAIRE TECHNIQUE CHAUFFERIES |  | OUI |
|  | CONTEXTE GENERAL |  |
|  | Synthèse du projet |  |
|  | Cadre général de l’opération |  |
|  | Montage juridique |  |
|  | Historique de la Délégation |  |
|  | Description du site et des moyens actuels et futurs de production et de distribution |  |
|  | Justification du choix de la biomasse énergie et études de montage du projet |  |
|  | Description actions et études énergétiques réalisées |  |
|  | Description des besoins thermiques |  |
|  | Calendrier |  |
|  | DESCRIPTIF BIOMASSE ENERGIE |  |
|  | Dimensionnement de la solution biomasse énergie |  |
|  | Description technique de l’installation |  |
|  | Approvisionnement en biomasse |  |
|  | Caractéristiques des combustibles utilisés et Aire d’approvisionnement |  |
|  | Fournisseurs |  |
|  | Logistique et transport |  |
|  | Qualité de l’air |  |
|  | Relevé de mesures de la sonde la plus proche sur 3 ans |  |
|  | Localisation des établissements à risque dans le périmètre proche du projet |  |
|  | Zone PPA |  |
|  | Traitement des fumées |  |
|  | VOLET ECONOMIQUE |  |
|  | Détail des investissements |  |
|  | Charges d'exploitation |  |
|  | Prix de la chaleur vendue / impact positif de la subvention |  |
|  | Montage financier |  |
| PIECES A JOINDRE AU DOSSIER |  |  |
|  | Schéma d'implantation de la chaufferie et plan de circulation des camions de livraison accompagné d'un plan de localisation de la chaufferie sur une carte type Google Map |  |
|  | Etude de faisabilité technico-économique, y compris la partie sur la justification de la biomasse par rapport aux autres sources d’énergies |  |
|  | Courbe monotone de chauffage et de l'ECS (en abscisses : heures d’une année type et en ordonnées : besoins et production envisagée, en kW). |  |
|  | Etudes énergétiques (optimisation des consommations du bâti raccordé) |  |
|  | Rapport(s) d’audit énergétique des bâtiments alimentés en chaleur par la solution EnR mise en place. |  |
|  | Fichier Approvisionnement à compléter selon le modèle fourni et à renvoyer en format modifiable (.xls) | oui |
|  | Contrats d’approvisionnement en combustible biomasse signés |  |
|  | Lettre d'intention de la part des fournisseurs de combustible biomasse avec engagement sur la qualité, la quantité et le prix de la biomasse et la durée d'engagement |  |
|  | Analyse économique avec comptes d’exploitation prévisionnels sur 20 ans selon le modèle fourni | oui |
|  | Devis d'investissement correspondants au montant d'investissements pour l’unité de production d’énergie biomasse |  |
|  | Factures énergétiques de la solution de référence existante |  |
|  | Dans le cadre d'une DSP, le contrat de DSP et ses avenants – le cas échéant, Contrat de Partenariat Public-Privé (PPP) |  |
|  | Si raccordement de la chaufferie à un réseau de chaleur : schéma directeur du réseau de chaleur |  |
|  | Autres documents techniques (récépissé ICPE, permis de construire...) |  |
|  | Pour les collectivités : Délibération signée de l’organe compétent autorisant le projet et/ou à demander des financements |  |
|  | Pour les groupements d'intérêt public (GIP) : - Décision et délibération signées de l’organe compétent sollicitant l’aide - Copie de la publication de la décision d’approbation de la convention constitutive (GIP) - Convention constitutive et liste des membres du CA |  |
|  | Engagement des autres cofinanceurs du projet |  |