Les réponses aux questions soulevées dans ce document sont obligatoires.

- Contenu

1.	Eléments d’appréciation des candidatures	2

2.	Présentation du demandeur	4

3.	Contexte, origine du projet, études préalables, descriptif du projet, partenaires du projet	4

4.	Statut juridique actuel et futur	4

5.	Description de l’installation actuelle (si opportun)	4

6.	Description de l’installation future	5

7.	Analyse du projet vis-à-vis des éléments d’appréciation	6

8.	Données réglementaires	10

9.	Planning	10

10.	Récapitulatif des pièces à fournir	11

# Eléments d’appréciation des candidatures

Les  critères généraux d’appréciation des candidatures, tels qu’ils sont décrits dans le règlement d’intervention, sont rappelés ci-dessous :

- Critères relatifs à la qualité de l’opération ;

- Critères relatifs à la qualité du montage de l’opération ;

Critères spécifiques de l’appel à projet :

  - Pour les opérations d’installation de production de chaleur et/ou d’électricité à base d’énergies renouvelables et raccordée à des réseaux de chaleur :

    - Justification du choix de la source d’énergie renouvelable mise en place au regard des potentiels du territoire

    - Analyse économique permettant de rendre le coût de la chaleur renouvelable compétitif

    - Critères de performance des installations et en particulier :

# Pour la biomasse (combustion et méthanisation)

        - Qualité du plan d’approvisionnement des projets

  - Pour les opérations de création ou d’extension de réseau de chaleur et de froid alimentés par des sources d’énergies renouvelables et de récupération :

    - Effet de la subvention : diminution du tarif de vente, diminution des frais de raccordement des abonnés à raccorder

En complément des éléments communs à tous les projets rappelés ci-dessus, les projets de chaufferies biomasse seront examinés au travers des cibles suivantes :

| ELEMENTS D’APPRECIATION ET CIBLES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MATURITE DU PROJET |  |  |  |
| Niveau de maturité | faisabilité technique | cible : étude de faisabilité réalisée |  |
|  | démarches administratives | cible : dossiers ICPE et PC déposés, contacts pris avec les autorités en cas de sous-produits animaux |  |
| EMPREINTE TERRITORIALE |  |  |  |
| Intitulé | Objectif |  | Critères d’appréciation |
| Empreinte environnementale | Appréciation des impacts sur les milieux : air, GES (gaz à effet de serre), eau | Provenance des apports, de l’alimentation du bétail, type de carburant pour les véhicules, couverture fosses de stockage, gestion des fuites de biogaz, utilisation de rampes à pendillards ou d’enfouisseurs pour le digestat… |  |
| Retombées locales | Implication des acteurs locaux ou régionaux | Implication des producteurs, emploi et actions de proximité, caractère citoyen… |  |
| Concertation | Appropriation et acceptation du projet | Réunions publiques, informations des riverains, montage financier participatif… |  |
| QUALITE ET APPROVISIONNEMENT DES INTRANTS |  |  |  |
| Intitulé | Objectif |  | Critères d’appréciation |
| Insertion dans situation existante | Non détournement et non concurrence de filières pérennes locales |  | Etat des lieux, prospectives économiques… |
| Sécurisation du gisement | Viabilité du projet à long-terme | Garantie des apports cible : maîtrise des apports pour au moins 50% des intrants |  |
| Intitulé | Objectif |  | Critères d’appréciation |
| Filières approvisionnement biodéchets | Respect de la hiérarchie des modes de traitement pour les biodéchets Avoir une chaine logistique performante | - Mise en place d’un plan d’action de communication sur la prévention des biodéchets, - garantie des apports réguliers, - modalités de déconditionnement… |  |
| Produits agricoles | - Non concurrence des cultures à vocation alimentaire - Préservation de la qualité de l’eau | - Plan d’approvisionnement (origines, qualité, tonnages, …), - Description de l’assolement, - Nature des CIVE utilisées, - Indice de fréquence de traitement (IFT) moyen - Plan de fumure sur les cultures dédiées (équilibre de la fertilisation azotée)… cibles : 10 % maximum de cultures énergétiques dédiés, 30% maximum de résidus de récolte, non fertilisation des CIVE |  |
| VALORISATIONS ENERGETIQUE ET AGRONOMIQUE |  |  |  |
| Intitulé | Objectif |  | Critères d’appréciation |
| Autoconsommation | Taux de substitution d’énergie fossile élevé |  | Type d’usages internes, … |
| Valorisation énergétique | Taux de valorisation énergétique optimisé Pertinence du choix de mode de valorisation énergétique retenu | Caractéristique du territoire et conditions de valorisation… cible : 60% de taux de valorisation énergétique et maîtrise des débouchés |  |
| Retour au sol de matière organique | Plan local d’épandage du digestat en vue d’une optimisation du retour au sol | cible : maîtrise des débouchés : 50% des surfaces d’épandage |  |

# Présentation du demandeur

- Présentation du demandeur

- Intitulé du projet /localisation

- Présentation de l’activité de la structure (1 page max)

# Contexte, origine du projet, études préalables, descriptif du projet, partenaires du projet

- Précisez les raisons et les motivations à l’origine du projet,

- Présentez les principaux objectifs du projet de méthanisation,

- Précisez l’adéquation avec les politiques locales, régionales ou nationales :

- Intégration et réponse aux plans actuels en vigueur ou à venir.

- Pour les biodéchets, le plan régional d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PREDMA), porté par le Conseil régional est disponible à l’adresse suivante.

http://espaceprojets.iledefrance.fr/jahia/webdav/site/projets/users/plbertagna/public/Plan%20PREDMA%2026_11.pdf

- La politique de l’eau et ses Eco STEP définies par le Conseil Régional sont disponibles à l’adresse suivante : www.iledefrance.fr/sites/default/files/mariane/RAPCR40-12RAP.pdf

- 2 ou 3 paragraphes de présentation générale du projet d’unité de méthanisation : gisements, tonnages, technologie, fournisseur, valorisations énergétiques et agronomiques

- inclure une carte positionnant le projet (échelle entre 1/200000 et 1/50000)

- Partenaires* du projet :

| Partenaires | Nature de l’activité | Distance à l’unité | Implication dans le projet* |
| --- | --- | --- | --- |

* Apporteur d’intrants, de capitaux, utilisateur de chaleur, de digestat, …

Annexe à joindre au présent dossier :

Etude de faisabilité réalisée par un bureau d’études indépendant

# Statut juridique actuel et futur

- Contexte et situation réglementaire actuelle du site (exploitation agricole, station d’épuration, …) : statut réglementaire de l’exploitation (RSD, IC déclaration ou IC autorisation avec date des arrêtés IC)

- Description du montage juridique pour la conception, la construction et l’exploitation (à différencier par équipement ou par phase si nécessaire) de l’unité de méthanisation

- Répartition des responsabilités sur le projet

- Mode d’exploitation (pour les équipements publics) : Régie directe, marché d’exploitation, concession, autres (préciser)

# Description de l’installation actuelle (si opportun)

- Informations générales : maître d’ouvrage, ses activités, …… (informations pouvant être intéressantes vis-à-vis du projet de méthanisation)

- Implantation de l’exploitation (localisation)

Pour les exploitations agricoles

- Surfaces agricoles exploitées en propre par le porteur de projet et en plan d’épandage extérieur avec assolement cultural moyen annuel

- Description du cheptel par catégorie

Bâtiments et énergie

- Description précise des bâtiments (habitation et agricole) et des installations agricoles ayant un lien avec le projet de méthanisation

- Dispositif de production d’ECS (eau chaude sanitaire) et de chauffage (description des matériels en place)

- Consommations énergétiques actuelles en ECS, en chauffage, en électricité, autre (liées à l’exploitation)

- Pour les équipements en lien avec le projet de méthanisation : dates de mise en service et de réfection éventuellement prévue des installations

Pour les stations d’épuration

Description des installations actuelles et du mode de traitement des boues

# Description de l’installation future

- Description technique de l’installation : tableau récapitulatif

| Item | Information |
| --- | --- |
| Type d’installation de production (à la ferme, territorial, STEU, biodéchets des ménages collectés sélectivement, biodéchets et effluent des activités économiques, autre) |  |
| Procédé retenu : - infiniment mélangé, garage, piston, silo couloir, UASB (upflow anaerobic sludge blanket), autre - Mésophile / thermophile - constructeur retenu |  |
| Pré-traitement : - Module d’hygiénisation des sous-produits animaux : - Déconditionneur : - Autre (hydrolyse…) : | Oui / Non Oui / Non Oui / Non |
| Digesteurs : - Nombre : - Volume total : - % MS : - Temps de séjour : |  |
| Post-digesteurs (stockage) : - Nombre : - Volume total : - % MS : - Temps de séjour : |  |
| Mode de traitement du digestat, le cas échéant |  |
| Quantité d’énergie produite (en Nm3 de méthane/an) |  |

- Descriptifs des différentes étapes du process de l’installation

- Schéma global de présentation de l’unité de méthanisation

- Précisez les jours de réception hebdomadaire des matières

- Etapes du process de l’unité de méthanisation : rédigez et synthétisez les différentes étapes du process : réception, hygiénisation (si nécessaire), unité de méthanisation, traitement du digestat, valorisation du biogaz (modes d’épuration, mode de valorisation, étapes de transformation du biogaz) …, gestion des refus (procédure de gestion des lots non-conformes…).

En complément de la rédaction du paragraphe, vous pouvez retranscrire les étapes du process dans le tableau suivant :

| Etapes clés | Constructeur | Types d’équipement | Performance attendue et garantie du constructeur |
| --- | --- | --- | --- |
| Méthaniseur | … …. |  |  |
|  | … ….. |  |  |

- Autres points

- Mentionnez et expliquez le caractère innovant du process, si opportun

- Phase travaux : précisez comment le maître d’ouvrage prendra en compte la prévention de la production des déchets dans la construction de l’unité de méthanisation

Annexe à joindre au présent dossier :

Un schéma synoptique du process

Une attention toute particulière doit être apportée au schéma synoptique de présentation du process. Il doit être rédigé en français, tout à fait compréhensible, en évitant donc les abréviations et les sigles, en intégrant une légende si nécessaire.

# Analyse du projet vis-à-vis des éléments d’appréciation

## Empreinte territoriale

- Empreinte environnementale

Rédigez et synthétisez les principaux impacts environnementaux du projet sur :

- Substitution d’énergies fossiles

- Bilan Gaz à Effet de Serre (GES) selon la méthode DIGES : www.optigede.ademe.fr/methanisation

- Trafic : précisez les modes de transport alternatifs, si opportun

- Eau

- Odeurs

- ...

- Retombées locales

- Précisez les actions de communication, d’information, prévues pour accompagner la réalisation du projet, par cible (détenteurs/producteurs d’intrants, repreneurs, riverains, élus, autres)

- Moyens humains

- Organigramme

- Nombre de postes, identification des postes : précisez les postes créés, les types de contrat

| Nombre de personnes | Contrat à durée indéterminée | Contrat à durée déterminée | Contrat d’insertion | Total | En ETP (équivalent temps plein) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agent technique |  |  |  |  |  |
| Agent administratif |  |  |  |  |  |
| Encadrement |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |
| en ETP |  |  |  |  |  |

- Concertation

- Détailler l’appropriation du projet par le porteur de projet

- Détailler la concertation autour du projet au niveau local et les moyens mis en œuvre

Annexe à joindre au présent dossier :

Les éléments d’information sur la concertation publique, relations avec les instances publiques ainsi que le plan de communication

Qualité et approvisionnement des intrants

- Insertion dans la situation existante

- Argumentez l’ancrage territorial du projet : non détournement et non concurrence de filières pérennes locales

- Quantification du gisement d’intrants « disponibles » sur le territoire pour le projet, par typologie d’intrants et typologies d’apporteurs, sous format d’un tableau et, sous format cartographique présentant ainsi la zone de chalandise « disponible » (effectué lors de l’étude de faisabilité)

Non déstabilisation des autres filières de valorisation performantes sur le plan environnemental (alimentation animale, méthanisation, compostage) : il faut justifier de la pertinence de l’utilisation de ces intrants dans le projet par rapport à leur valorisation actuelle, la priorité étant accordée aux projets traitants des déchets allant auparavant en décharge, incinération ou épandage brut

- Identification des autres unités de méthanisation en fonctionnement ou en projet situées à proximité, portées à connaissance du porteur de projet

- Sécurisation du gisement

La maîtrise du gisement est un critère important pour assurer la viabilité économique et la pérennité du projet de l’unité de méthanisation.

Les projets présentés doivent justifier d’une maitrise du potentiel énergétique « maîtrisé ». La maitrise du gisement est appréciée par la possession ou la participation au capital de l’entreprise détentrice et/ou par des contrats sur 10 ans et/ou présentant des garanties suffisantes.

- Filière approvisionnement biodéchets

- Garantie sur les apports réguliers

- Respect de la hiérarchie des modes de traitement, notamment de la prévention - Sensibilisation prévue ou déjà engagée auprès des clients/fournisseurs de matières ou déchets, relative à la réduction des déchets, sur leurs sites de productions, notamment dans le cas de la collecte des biodéchets des établissements (grande distribution, scolaires…)

- Identification des autres installations de gestion des déchets organiques sur le territoire, typologies des intrants et données clés, afin de justifier l’implantation de la nouvelle unité de méthanisation

- Produits agricoles

Les critères d’appréciation pourront être des informations complètes sur les origines de ces produits, leurs qualités et quantités, des garanties sur les approvisionnements sécurisés et réguliers (durée du contrat, entrée au capital, …), une description de l’assolement pour chacune des exploitations agricoles, les CIVE utilisées, l’IFT moyen et le plan de fumure sur les cultures dédiées, …

Annexes à joindre au présent dossier :

Pour l’approvisionnement, joindre les contrats, les lettres d’intention ou les mails échangés, précisant le tonnage, le prix et la durée d’engagement. Si elle est réalisée, joindre l’analyse des potentiels méthanogènes des intrants

- Synthèse des intrants

Annexe à joindre au présent dossier :

Les données à remplir sont situées dans le tableur de l’annexe « AAPFEDER ENR annexe technique méthanisation », onglet « 1 intrants »

## Valorisations énergétique et agronomique

- Autoconsommation

Donner les éléments clés relatifs à l’utilisation du biogaz sur le site de l’unité de méthanisation :

- le chauffage des digesteurs, l’hygiénisation, le séchage ou toute autre consommation liée au process (autoconsommation interne).

- Le process peut également fournir l’énergie des locaux d’habitation ou administratifs, ou des bâtiments d’exploitation. Il s’agit là d’autoconsommation que l’on peut qualifier d’externe au process et qui intervient en substitution d’énergie fossile

- Valorisation énergétique

- Le mode de valorisation du biogaz

Présenter et justifier le mode valorisation énergétique choisi et ses caractéristiques, sans oublier les traitements/mode d’épuration du biogaz mis en place avant valorisation (hors traitement spécifique biométhane).

- Pour une cogénération : type, puissance, rendement, productions énergétiques théoriques…

- Pour une injection : type d’épurateur, débits entrée/sortie, rendement, régulation, pression…

- L’utilisation de l’énergie issue du biogaz

- Pour la valorisation de chaleur : nature des débouchés, leurs consommations, l’énergie actuelle, l’efficacité énergétique… + bilan mensuel des débouchés

Si le choix se porte sur du séchage (digestat, fourrage, grains…), une argumentation spécifique doit être apportée (intérêts, avantages/inconvénients, viabilité économique…)

Indiquez les performances thermiques des bâtiments alimentés et remplir le tableau suivant :

| Description des bâtiments bénéficiant du projet |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de bâtiments raccordés |  |  |
| Surface totale des bâtiments alimentés (m²) |  |  |
| Nombre d’équivalents logements |  |  |
| Puissance installée (kW) | Energie 1 (à préciser) |  |
|  | Energie 2 (à préciser) |  |
| Energie livrée (MWh) | Energie 1 (à préciser) |  |
|  | Energie 2 (à préciser) |  |
| CO2 évité annuellement |  |  |

- Pour le biométhane :

- Joindre l’étude de faisabilité/détaillée/raccordement du gestionnaire de réseau gaz, préciser l’état d’avancement des démarches administratives de raccordement

- Indiquer également les contacts ou les pistes envisagés de(s) client(s) pour le biométhane produit (gazier, industrie, transporteur, collectivités, etc.) ainsi que la nature de l’utilisation (chauffage, ECS, biométhane carburant, etc.)

- Indiquez si la réservation a été faite dans le registre des capacités (étude détaillée) et la capacité de biométhane réservée (en Nm3/h)

- Calcul des recettes issues de la vente de l’énergie

- Pour une cogénération :

- détailler le calcul de vente d’électricité en précisant les coefficients utilisés

- préciser le prix de la vente de la chaleur ainsi que le volume annuel de chaleur vendue lorsque celle-ci est vendue

- Pour une injection : détailler le calcul de vente de biométhane

- Bilan de la valorisation énergétique

Représenter graphiquement la valorisation énergétique par mois pour l’électricité, la chaleur ou pour le biométhane.

Annexes à joindre au présent dossier :

- Des données sont à remplir dans le fichier « AAPFEDER ENR annexe technique méthanisation » : onglet « 2 Sortants », « 4 Production biogaz » et « 5 Valorisation énergétique »

- Valorisation énergétique : le contrat de vente et / ou les lettres d’intention des partenaires + les éventuelles études énergétiques réalisées sur les entités utilisatrices d’énergie (en indiquant l’année de référence, le bureau d’études l’ayant réalisée), devis, justificatifs concernant un projet d’injection ou de revente d’électricité, rapport d’étude de GrDF/GrTGaz, …

- Retour au sol de la matière organique

- Le traitement des digestats

Justifier la mise en place d’un traitement du digestat, y compris pour une séparation de phase : expliquer le choix du traitement, le procédé et ses caractéristiques (taille, emprise au sol, consommation énergétique, consommable …)…

- Taux de valorisation matière : précisez le bilan matière intrants/sortants (digestat liquide, digestat solide, digestat brut, autre produit) et objectifs fixés, en MB (matière brute), MS (matière sèche) et MO (matière organique). Précisez la composition prévisionnelle du digestat en fertilisants majeurs (NPK)

- Valorisation du digestat : explicitez le plan d’épandage, les analyses effectuées, le périmètre concerné, …

Il est recommandé que le projet prévoit un épandage du digestat par enfouissement direct afin d’assurer un bilan Gaz à Effet de Serre de qualité (matériel à prévoir).

Annexes à joindre au présent dossier :

- Des données sont à remplir dans le fichier « AAPFEDER ENR annexe technique méthanisation » : onglet « 2 Sortants »

- Si disponible, joindre un descriptif technique du traitement du digestat (hors séparation de phase, sauf si concept innovant)

- En cas d’obligation de plan d’épandage, joindre les preuves de la maitrise des débouchés (ex : lettres d’intention des partenaires)

# Données réglementaires

Informations sur le permis de construire, le dossier ICPE (précisez les rubriques concernées), l’agrément sanitaire, le respect norme NFU 44-051

| Réglementation | Détails | Statut | Avancement |
| --- | --- | --- | --- |
| régime ICPE | Rubrique 2781 |  |  |
|  | Rubrique 2910-C |  |  |
|  | Rubrique 2716 |  |  |
|  | Rubrique 2731 |  |  |
|  | … |  |  |
| règlement européen (CE) 1069/2009 | agrément sanitaire (prise de contact avec la DDPP) | Préciser le type de sous-produits animaux visé et l’activité concernée |  |
| Permis de construire |  |  |  |
| …. |  |  |  |

Annexe à joindre au présent dossier :

Preuve de dépôt d'un dossier de demande d’autorisation ICPE, PC et agrément sanitaire et/ou arrêté préfectoral ou délai de la phase de ce dépôt

# Planning

Précisez les étapes du projet, de l’instruction administrative à la mise en service de l’unité de méthanisation : études, financement, démarches administratives, construction, mise en service… :

- Précisez notamment les différentes phases de montée en puissance de l’installation jusqu’au tonnage nominal,

- Précisez, si nécessaire, le planning, selon les équipements.

Annexe à joindre au présent dossier :

Planning

# Récapitulatif des pièces à fournir

|  | Eléments à fournir par le porteur de projet | Modèle fourni |
| --- | --- | --- |
| FORMULAIRE TECHNIQUE METHANISATION |  | OUI |
|  | Présentation du demandeur |  |
|  | Contexte, origine du projet, études préalables, descriptif du projet, partenaires du projet |  |
|  | Statut juridique actuel et futur |  |
|  | Description de l’installation actuelle (si opportun) |  |
|  | Description de l’installation future |  |
|  | Analyse du projet vis-à-vis des éléments d’appréciation |  |
|  | Données réglementaires |  |
|  | Planning |  |
| PIECES A JOINDRE AU DOSSIER |  |  |
|  | Etude de faisabilité technico-économique, y compris la partie sur la justification de la biomasse par rapport aux autres sources d’énergies |  |
|  | annexe technique avec les 5 volets : intrants, sortants, éléments financiers, production de biogaz et valorisation énergétique | Oui |
|  | Schéma d'implantation de l’unité et plan de circulation des camions de livraison accompagné d'un plan de localisation de l’unité sur une carte type Google Map |  |
|  | éléments d’information sur la concertation publique, relations avec les instances et plan de communication |  |
|  | justification de la maitrise des intrants : contrats d’approvisionnement et / ou lettres d’intention – si elle est réalisée : analyse du potentiel méthanogène des intrants |  |
|  | schéma synoptique du process |  |
|  | descriptif de la solution de traitement du digestat, le cas échéant |  |
|  | justification de la maitrise des débouchés énergétiques : contrats de vente et / ou lettres d’intention – étude de faisabilité injection + études énergétiques relatives à la maitrise des consommations… |  |
|  | justification de la maitrise des débouchés agronomiques : plan d’épandage, lettres d’intention… |  |
|  | Devis correspondant au montant d'investissements |  |
|  | Factures énergétiques de la solution de référence existante, le cas échéant |  |
|  | Dans le cadre d'une DSP, le contrat de DSP et ses avenants – le cas échéant, Contrat de Partenariat Public-Privé (PPP) |  |
|  | Si raccordement de l’unité à un réseau de chaleur : schéma directeur du réseau de chaleur |  |
|  | Autres documents administratifs (récépissé ICPE, permis de construire...) |  |
|  | Pour les collectivités : Délibération signée de l’organe compétent autorisant le projet et/ou à demander des financements |  |
|  | Pour les groupements d'intérêt public (GIP) : - Décision et délibération signées de l’organe compétent sollicitant l’aide - Copie de la publication de la décision d’approbation de la convention constitutive (GIP) - Convention constitutive et liste des membres du CA |  |
|  | Engagement des autres cofinanceurs du projet |  |

Pour évaluer la substitution aux énergies fossiles :

- Estimation des gains en kWh/an et en tep/an par rapport à la situation existante et par rapport à une énergie traditionnelle à préciser.

Estimation de la réduction des émissions de CO2 en tonne/an par rapport à la situation existante et par rapport à une énergie traditionnelle à préciser.

Direction Départementale de la Protection des Populations